## materiały elektryczne
|  | Formularz szczegółowy cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert
Nr sprawy: ….................
Temat: |  | "Zakup i dostawa materiałów elektrycznych "
Szczegółowy podział zadania:
Szacunkowa,orientacyjna ilość dostawy w okresie obowiązywania umowy
Pozycje
Nr | Nazwa | Opis | Jednostka | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT w % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa asortymentu jaka będzie obowiązywała na etapie fakturowania/dostaw*
1. | Bezpiecznik rurkowy 5 x 20 mm | długość 20mm średnica 5mm, | szt | 200
2. | RCD 1F 40A 30mA | Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230 V Typ napięcia zasilającego AC Częstotliwość 50 Hz | szt | 10
3. | RCD 3F 40A 30mA | Napięcie znamionowe [V]: 400 Prąd znamionowy [A]: 40 Znamionowy prąd różnicowy [mA]: 30 liczbą modułów: 4 | szt | 10
4. | RCBO B10A 30mA | Rodzaj sieci: Prąd przemienny (AC) Optyczny wskaźnik zadziałania od prądu różnicowego Pole opisowe z klapką zabezpieczającą zaciski klatkowe | szt | 10
5. | RCBO B16A 30mA | Prąd znamionowy : 16A Rodzaj sieci : Prąd przemienny (AC) Pole opisowe z klapką zabezpieczającą zaciski klatkowe | szt | 10
6. | RCBO B20A 30mA | Wyłącznik zróżnicowany z członem nadprądowym o wysokiej isredniej czułości, 2-biegunowe | szt | 10
7. | RCBO B25A 30mA | Szerokość wyrażona liczba mdułów:2 , Prąd znamionowy 25A, liczba biegunów:1 | szt | 10
8. | RCBO C10A 30mA | Liczba biegunów: 2 Liczba modułów: 2 Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: 4000 V | szt | 2
9. | RCBO C16A 30mA | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy Typ wyłącznika nadprądowego: C Typ wyłącznika różnicowoprądowego:"AC" );Montaż: szyna TH35 | szt | 5
10. | RCBO C20A 30mA | Prąd znamionowy In: 20 A Typ wyłącznika nadprądowego: C Typ wyłącznika różnicowoprądowego: AC | szt | 2
11. | RCBO C25A 30mA | Prąd znamionowy: 25A Liczba biegunów: 2 Charakterystyka wyzwalania: C Typ: AC Szerokość wyrażona liczbą modułów: 2 | szt | 2
12. | Wyłącznik nadprądowy B6A 1F | Prąd znamionowy In:6A Typ wyłącznika : B Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz | szt | 5
13. | Wyłącznik nadprądowy B10A 1F | Prąd znamionowy In: 10 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA, | szt | 10
14. | Wyłącznik nadprądowy B16A 1F | Częstotliwość znamionowa – 50/60HZ Prąd znamionowy – 16A Napięcie znamionowe łączeniowe Ue – 230/400V Typ napięcia zasilającego - AC | szt | 10
15. | Wyłącznik nadprądowy B20A 1F | Liczba modułów - 1 Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn - 6 kA Częstotliwość znamionowa - 50/60 Hz | szt | 10
16. | Wyłącznik nadprądowy B25A 1F | Licba modułów :1, Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230/400 V Typ napięcia zasilającego AC Częstotliwość 50/60 Hz | szt | 10
17. | Wyłącznik nadprądowy B32A 1F | Prąd znamionowy In -32 A Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn - 6 kA Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) - 230/400 V | szt | 5
18. | Wyłącznik nadprądowy C6A 1F | Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Typ napięcia zasilającego: AC Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V | szt | 5
19. | Wyłącznik nadprądowy C10A 1F | Liczba biegunów – 1P Częstotliwość znamionowa – 50/60HZ Znamionowy zwarciowa zdolność łączeniowa Icn – 6kA | szt | 10
20. | Wyłącznik nadprądowy C16A 1F | Liczba biegunów – 1P Częstotliwość znamionowa – 50/60HZ Charakterystyka wyzwalania - C Prąd znamionowy – 16A | szt | 10
21. | Wyłącznik nadprądowy C20A 1F | Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn: 6 kA Typ napięcia zasilającego: AC Częstotliwość: 50/60 Hz | szt | 10
22. | Wyłącznik nadprądowy C25A 1F | Prąd znamionowy In: 25 A Typ wyłącznika nadprądowego: C Liczba biegunów: 1 P Liczba modułów: 1 | szt | 10
23. | Wyłącznik nadprądowy C32A 1F | Częstotliwość 50 do 60 Hz Moc Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4.4 W, Wytrzymałość mechaniczna 200 | szt | 5
24. | Wyłącznik nadprądowy B10A 3F | Prąd znamionowy In: 10 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Znamionowe napięcie izolacji Ui: 500 V | szt | 10
25. | Wyłącznik nadprądowy B16A 3F | Napięcie znamionowe: 230 Prąd znamionowy : 16 Charakterystyka wyzwalania: B Liczba biegunów: 3 | szt | 10
26. | Wyłącznik nadprądowy B20A 3F | Prąd znamionowy: 20A Charakterystyka: B Napięcie znamionowe 230V | szt | 10
27. | Wyłącznik nadprądowy B25A 3F | Liczba biegunów: 3P Liczba modułów 18mm: 3 In: 25 A Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V | szt | 10
28. | Wyłącznik nadprądowy B32A 3F | Prąd znamionowy In: 32 A Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V | szt | 5
29. | Wyłącznik nadprądowy C10A 3F | Liczba biegunów: 3, Możliwość podłączenia za pomocą szyn grzebieniowych: tak | szt | 10
30. | Wyłącznik nadprądowy C16A 3F | Częstotliwość znamionowa – 50/60HZ Charakterystyka wyzwalania - C Napięcie znamionowe łączeniowe Ue – 230/400V | szt | 10
31. | Wyłącznik nadprądowy C20A 3F | Liczba biegunów: 3 P Liczba modułów: 3 Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): 230/400 V | szt | 10
32. | Wyłącznik nadprądowy C32A 3F | Częstotliwość [Hz] 50 Napięcie znamionowe [V] 230 Prąd znamionowy [A] 6 Liczba biegunów 3 Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V | szt | 5
33. | Wyłącznik FR 3P 100A | Prąd znamionowy: 100 A Ilość biegunów: 3P Znamionowe napięcie robocze Ue (AC): 230/400, Częstotliwość: 50/60 Hz | szt | 5
34. | Wyłącznik FR 1P 100A | Liczba modułów 18mm Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 230/400 V Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V | szt | 5
35. | Gniazdko pojedyńcze p/t z uziemieniem | Kolor: biały, Prąd znamionowy: 16 A Napięcie znamionowe: 250 V Typ zacisku: zaciski śrubowe IP20 | szt | 10
36. | Gniazdko podwójne p/t z uziemieniem | Kolor: biały, Prąd znamionowy: 16 A Napięcie znamionowe: 250 V Typ zacisku: zaciski śrubowe IP20 Liczba modulów 1 | szt | 10
37. | Gniazdko pojedyńcze DATA czerwone z uziemieniem | Gniazdo pojedyncze data, Kolor: czerwony, napięcie znamionowe [V]: 250 Prąd znamionowy [A]: 16 Rodzaj połączenia: zacisk śrubowy | szt | 10
38. | Łącznik pojedyńczy p/t | Rodzaj wyłącznik Liczba klawiszy Pojedynczy wyłącznik pojedynczy Kolor biały Typ Klasyczny, Podtynkowy | szt | 10
39. | Łącznik świecznikowy p/t | Rodzaj - łącznik podwójny Kolor - biały Prąd znamionowy - 10AX Napięcie znamieniowe - 250 V Rodzaj połaczenia - zaciski śrubowe | szt | 10
40. | Łącznik schodowy p/t | Rodzaj - łącznik schodowy Kolor - biały Prąd znamionowy - 10AX Napięcie znamionowe - 250 V Połączenie - zaciski śrubowe | szt | 10
41. | Łącznik krzyżowy p/t | Rodzaj: łącznik krzyżowy Kolor: biały Typ produktu: moduł Prąd znamionowy świetlówkowy: 10 AX Napięcie znamionowe: 250 V | szt | 10
42. | Łącznik chwilowy p/t | Kolor: biały Napięcie znamionowe: 250V Prąd znamionowy: 10 A Montaż: podtynkowy Do puszki fi 60 | szt | 10
43. | Ramka 1krotna | Kolor biały Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki Liczba modułów 1 | szt | 20
44. | Ramka 2krotna | Kolor - biały, Sposób mocowania - zatrzask Kierunek montażu - pionowy lub poziomy | szt | 10
45. | Ramka 3krotna | Kolor - biały Wykończenie powierzchni - błyszczące | szt | 10
46. | Ramka 4krotna | Rodzaj ramka 4- krotna Kolor biały Liczba modułów 4 | szt | 5
47. | Gniazdko pojedyńcze z uziemieniem n/t z klapką | Typ: zintegrowany Wykończenie powierzchni: błyszczące | szt | 5
48. | Gniazdko podwójne z uziemieniem n/t z klapką | Typ: zintegrowany Typ gniazda: F Wykończenie powierzchni: błyszczące Prąd znamionowy: 16 A Napięcie znamionowe: 250 V | szt | 5
49. | Łącznik pojedyńczy n/t | Kolor: biały, Rodzaj: łączniki oświetleniowe Typ: zintegrowany Rodzaj materiału: tworzywo sztuczne ABS Wykończenie powierzchni: błyszczące | szt | 2
50. | Gniazdko hermetyczne n/t IP66 | Materiał: PC Wodoszczelność: IP66. Prąd: A. Napięcie: 250 V. Zasilanie do telefonów komórkowych | szt | 5
51. | Gniazdo 3F n/t 16A | Gniazdo tablicowe 16A 3P+N+E 400V stosowane do podłączania urządzeń elektrycznyche - 5 styków | szt | 5
52. | Gniazdo 3F n/t 32A | Gniazdo tablicowe 32A 3P+N+E 400V stosowane do podłączania urządzeń elektrycznych Styki mosiężne - 5 styków | szt | 5
53. | Gniazdo 3F na kabel 16A | Liczba biegunów 5 Materiał Tworzywo sztuczne Napięcie 400V 50-60Hz Prąd 16A Typ złącza, zasilające AC 3-fazowe, Ilość pinów 5 | szt | 3
54. | Gniazdo 3F na kabel 32A | Gniazdo siłowe 5 bolców Wtyczka posiada obudowę z PA6 bolce z mosiądzu Silikonowe zakończenie wtyczki dla celów szczelności | szt | 3
55. | Wtyczka 1F 230V hermetyczna z uziemieniem | Maks. szerokość przewodu: 6-13 mm Konfiguracja biegunów: 2P Napięcie znamionowe Un: 250 V | szt | 10
56. | Wtyczka siłowa 5p 16A | Rozmiar: 5P Przeznaczenie: przenośna Rodzaj produktu: siłowa, IP44, | szt | 5
57. | Wtyczka siłowa 5p 3F 32A | Rodzaj: gniazda elektryczne Materiał przewodzący: mosiądz Liczba biegunów: 5 | szt | 5
58. | Wtyczka siłowa 5p 16A ze zwrotnicą faz | Wtyczka siłowa przenośna Prąd znamionowy: 16A Ilość biegunów: 5 | szt | 3
59. | Wtyczka siłowa 5p 32A ze zwrotnicą faz | Wtyczka siłowa przenośna. Napięcie zasilania: 400V' Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz Ilość biegunów: 5 | szt | 3
60. | Zegar sterujący PCZ-522.3 | Programowalny tygodniowy Konfiguracja styków: 2 × NO/NC | szt | 2
61. | Pokrywa uniwersalna do puszki 60/70/80mm | Wysoka sztywność Pokrywki wyprodukowane w Polsce Średnica: 90mm Kolor: Biały | szt | 100
62. | PUSZKA ø60 DO PUSTYCH ŚCIAN | 2 punkty mocowania 2 Wkręty montażowe, 2 specjalne śruby z zaczepami do mocowania w ścianie - w zestawie. | szt | 10
63. | PUSZKA 2x ø60 DO PUSTYCH ŚCIAN | Średnica: 2x68 mm Głębokość: 60 mm Rozstaw śrub: 60 mm | szt | 10
64. | PUSZKA 3x ø60 DO PUSTYCH ŚCIAN | Średnica 3x68mm Głębokość: 60mm Rodzaj: potrójna do karton gips, z wkrętami: tak , | szt | 10
65. | PUSZKA 4x ø60 DO PUSTYCH ŚCIAN | Średnica 4 x fi60 Głębokość: 63mm Materiał: polipropylen Napięcie maksymalne: 250 V Prąd maksymalny: 16 A | szt | 5
66. | Dławik PG 13,5 | Dławica PG przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych | szt | 20
67. | Dławik PG 16 | Dławica PG przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. | szt | 20
68. | Dławik PG 21 | Dławik kablowy elektryczny | szt | 20
69. | Dławik PG 29 | Dławik kablowy przeznaczony jest do uszczelnienia przejścia okrągłego przewodu przez ścianę obudowy. | szt | 10
70. | Gniazdo halogenowe GU10 | Pasuje do wszystkich żarówek z trzonkiem GU10. Gniazdo jest ceramiczne. | szt | 10
71. | Lampka modułowa 3-fazowa 3-kolory | Napięcie zasilania: 3×230 V+N Kontrola zasilania: 3 × LED (8×4 mm) Kolory LED: żółta-czerwona-zielona Wymiary: 1 moduł (18 mm) | szt | 2
72. | Lampka do czytania LED na uchwycie giętkim 3W 230 V mocowana do ściany | Źródło światła: SMD LED Zasilanie: 85-265V CCD niemrugająca ! Barwa światła: biały neutralny, Wymiary: maksymalna długość: 40cm | szt | 5
73. | Kondensator 30uF rozruchowy | polipropylenowy Napięcie pracy 450V Wymiary korpusu fi 50 x 90mm | szt | 1
74. | Halogen lampa LED reflektor z czujnikiem ruchu zewnętrzna 30 W 230 V. | Prąd wejściowy: 220-240V , Jasność: 90lm/W, Strumień świetlny: 2700lm, Barwa świetlna: biała zimna, Kąt świecenia: 120°, | szt | 2
75. | Przełącznik kołyskowy czerwony IP65 230V | KCD4 Do montażu do otworu: 21,7 x 31,5 mm Ilość pinów: 4 Ilość pozycji: 2 Wymiary całkowite: 44 x 38 x 28mm Kolor: Czerwony | szt | 10
76. | Rura elektroinstalacyjna sztywna RL 22 biała 3mb | PVC Kolor: Biały Podatność na zginanie: Sztywne Odpowiednie do instalacji na drewnie: tak, Wykonanie trudnopalne: tak | szt | 10
77. | Kolanko sztywne dwukielichowe RL22 białe 90st | Kolor biały, Materiał PVC twardy, odporne na uv, Niepalne | szt | 10
78. | kolanko elastyczne ZCL22 do rurki RL22 białe | polipropylen z uniepalniaczem temperatura:kolor: biały średnica: 22,6 | szt | 10
79. | Wentylator łazienkowy z żaluzją grawitacyjną fi100 | wydatek powietrza: 97m3/h; ciśnienie statyczne: 30Pa; głośność max 30dB; zasilanie: 230V; moc: 15W | szt | 10
80. | Listwa elektroinst z tw.szt. 17x15 | Długość: 2 m Kolor: biały Materiał: PVC Wyposażenie: pokrywa, kanał | szt | 10
81. | Listwa elektroinst z tw.szt. 20x18 | Długość: 2 m Kolor: biały Materiał: PVC Wyposażenie: pokrywa, kanał | szt | 10
82. | Listwa elektroinst z tw.szt. 32x15 | Długość: 2 m Kolor: biały Materiał: PVC Wyposażenie: pokrywa, kanał | szt | 10
83. | Listwa łączeniowa LZ-16mm | Napięcie (V): 400V Max obciążenie [A]: 30A Max przekrój przewodu: 16mm2 Materiał obudowy: Polipropylen (w wykonaniu niepalnym) | szt | 2
84. | Listwa łączeniowa LZ-2,5mm | Prąd znamionowy: 3 A Napięcie znamionowe Un: 230/400 V Wymiary 94 × 13 × 17 mm | szt | 2
85. | Listwa łączeniowa LZ-4mm | napięcie znamionowe: 220-240V AC 50/60Hz prąd znamionowy: 24A tworzywo sztuczny | szt | 2
86. | Listwa łączeniowa LZ-6mm | Wykonane z trudnopalne tworzywo PC Prąd znamionowy: 10 A Napięcie znamionowe Un: 230/400 V | szt | 2
87. | Opaska zaciskowa z tw. sztuc. Instalacyjna do mocow. przew, dł. 15 cm | opakowanie 100szt | szt | 5
88. | Opaska zaciskowa z tw. sztuc. instalacyjna do mocow. przew, dł. 20 cm | opakowanie 100szt | szt | 5
89. | Opaska zaciskowa z tw. sztuc. instalacyjna do mocow. przew, dł. 30 cm | opakowanie 100szt | szt | 5
90. | Opaska zaciskowa z tw. sztuc. instalacyjna do mocow. przew, dł. 50 cm | opakowanie 50szt | szt | 3
91. | Przewód LgY 4 mm2 | Napięcie znamionowe U [V]: 450/750 Liczba żył: 1 Izolacja żyły: Polwinit PVC | m | 30
92. | Przewód LgY 6 mm2 | Linka CU miedziana – kl 2, 1 żyła o przekroju 6 mm2. | m | 30
93. | Przewód OMY 2 x 1mm | przekrój żyły: 1,0mm2 Liczba żył: 2 | m | 200
94. | Przewód OMY 3 x 1,5 mm | przekrój żył: 1,5mm2 ilość żył: 3 ,izolacja zewnętrzna: PVC biały | m | 300
95. | Przewód OMY 3 x 1mm | przekrój żył: 1mm2 ilość żył: 3, izolacja zewnętrzna: PVC biały | m | 200
96. | Przewód OMY 3 x 2,5 mm | przekrój 2,5mm ,izolacja zewnetrzna : PVC biały | m | 300
97. | Przewód YDY 2x1,5 mm2 | Ilość żył: 2, Żyły miedziane wielodrutowe | m | 100
98. | Przewód YDYP 3 x 1,5mm2 | Liczba żył: 3 Przekrój żyły: 1,5mm² Rodzaj żyły: wielodrutowe | m | 500
99. | Przewód YDY 3 x 1,5mm2 | Liczba żył: 3 Przekrój żyły: 1,5mm² Rodzaj żyły: wielodrutowe | m | 500
100. | Przewód YDYP 3 x 2,5mm2 | Ilość żył: 3 Izolacja: PVC , Materiał: Miedź Przekrój żyły: 2,5 mm2 | m | 500
101. | Przewód YDY 3 x 2,5mm2 | Ilość żył: 3 Izolacja: PVC Materiał: Miedź Przekrój żyły: 2,5 mm2 | m | 500
102. | Przewód YDY 5x1,5mm2 | Liczba żył: 5 Przekrój żył: 1,5mm² Rodzaj żył: jednodrutowe | m | 100
103. | Przewód YDY 5x2,5mm2 | Napięcie izolacji – 450/750V Ilość żył – 5 | m | 100
104. | Przewód OW 5x4mm2 gumowy warsztatowy | Liczba żył: 5 Przybliżona średnica zewnętrzna: 14 mm Znamionowy przekrój żyły: 4 mm2 | m | 100
105. | Przewód OW 5x2,5mm2 gumowy warsztatowy | Liczba żył: 5 Przybliżona średnica zewnętrzna: 14 mm Znamionowy przekrój żyły: 2,5 mm2 | m | 100
106. | Kabel ziemny okrągły 5x4mm2 | Ilość żył: 5 Materiał żyły: Cu miedź Przekrój żyły: 4 mm2 | m | 200
107. | Puszka n/t hermetyczna 10x10 | puszka instalacyjna, wymiary 100x100mm | szt | 20
108. | Puszka n/t hermetyczna 15 x15 | Puszka natynkowa, izolacyjna, 150x150mm | szt | 20
109. | Puszka n/t hermetyczna 83x83x52 | Puszka n/t hermetyczna pusta 83x83x52mm odporna na UV | szt | 20
110. | Rura karbowana (peszel) 20/15 700N,wyposażona w pilot | średnica zewnętrzna: 20mm średnica wewnętrzna: 14,9mm, ilość w opakowaniu: 50m | szt | 4
111. | Rura karbowana (peszel) 25/19 700N, wyposażona w pilot | Średnica wewnętrzna 19mm Materiał pokrycia PVC, długość 50m | szt | 4
112. | Rurka termokurczliwa 3,2mm/1.6mm czarna 1mb | Rurka termokurczliwa , czarna , 1mb , wymiary 3,2mm x 1,6mm | szt | 10
113. | RURKA KOSZULKA TERMOKURCZLIWA 12/3 z klejem | Rura termokurczliwa pogrubiana 1000mm B z klejem czarna 1mb | szt | 10
114. | GRUBA RURKA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM 28mm/6mm | Średnica pierwotna: 28mm, Średnica docelowa: 6mm, Długość 1 metr Kolor: Czarny | szt | 10
115. | RURKA TERMOKURCZLIWA Z KLEJEM POGRUBIONA 19/6 | rurka termokurczliwa z klejem pogtubiona 19/6 | szt | 10
116. | Taśma izolacyjna dł. 10 mb | Kolor: do wyboru , Przeznaczenie: Do elektroizolacji Wykonanie: PCV | szt | 50
117. | Łącznik przyciskowy LP301 | Montaż na wsporniku TH 35 K148 Napięcie znamionowe: 250 V | szt | 3
118. | Łącznik przyciskowy LP351 z lampką | Napięcie znamionowe: 110/400 V Szerokość w modułach 17,5 mm2 | szt | 3
119. | Oprawa kanałowa hermetyczna | Trzonek: E27 Moc: max. 60W Klosz przeźroczysty Kolor obudowy Biały | szt | 2
120. | Oprawa hermetyczna 2xG13 120cm LED IP65 | Gniazdo G13 Napięcie : 230V 50Hz Kolor obudowy : szary | szt | 5
121. | Oprawa Hermetyczna 60cm 2xT8 G13 IP65 | Oprawa nie zawiera w zestawie świetlówek | szt | 1
122. | Przedłużacz z wyłącznikiem 3 gniazda 5m | Długość całkowita: 5m, gniazd: 3 Uziemienie: tak Włącznik: tak | szt | 3
123. | Przedłużacz z wyłącznikiem 3 gniazda 3m | Długość całkowita: 3m, gniazd: 3 Uziemienie: tak Włącznik: tak | szt | 3
124. | Lampa łazienkowa do lustra 2xG9 | Materiał oprawy: stal Wysokość: 14 cm Szerokość: 30 cm Gwint: G9 Moc: 2x40W | szt | 1
125. | Plafon sufitowy LED lampa z czujnikiem ruchu barwa ciepła | Czujnik ruchu: Tak Czujnik zmierzchu: Tak Napięcie zasilania: 230V Wymienne źródło światła: Tak Typ / rodzaj: Plafony Trzonek: E27 | szt | 5
126. | Plafon sufitowy LED barwa ciepła | Kształt: okrągły Kolor oprawy: biały Pobór mocy: 24W Materiał: metal+tworzywo sztuczne | szt | 2
127. | Czujnik ruchu 360 sufitowy | Typ czujnika: PIR (podczerwień), Światłoczułość: 3-2000 LUX, Kąt widzenia: 360°, Zasięg detekcji: 6 m | szt | 10
128. | Przekaźnik 2PDT 230V-R15 | Typ przekaźnika elektromechaniczny. Konfiguracja styków DPDT Napięcie cewki nominalne 230V AC | szt | 1
129. | Przekaźnik bistabilny hotelowy | Zasilanie 230 V.Współpracuje z przyciskami podświetlanymi. | szt | 3
130. | Przekaźnik czasowy na szynę DIN | Przekaźnik czasowy z nastawą dwóch czasów Napięcie zasilania: 230 V AC montaż na szynie 35 mm | szt | 1
131. | Przekaźnik czasowy wielofunkcyjny | Napięcie zasilania: 230 V Konfiguracja styków: 1 × NO/NC Separacja styku: tak | szt | 1
132. | Puszka podtynkowa płytka łączona 60mm | Rodzaj puszki: płytka Średnica: 62mm Głębokość: 41mm | szt | 10
133. | Puszka podtynkowa głęboka łączona 60mm | 60 mm średnica zewntrzna 65 mm głębokość: 61 mm | szt | 10
134. | Puszka podtynkowa głęboka pojedyńcza 60mm | Puszka podtynkowa 60 mm, głęboka, z wkrętami | szt | 10
135. | Puszka podtynkowa płytka pojedyńcza 60mm | Bez wkrętów pozycjonujących osprzęt.Wymiary Wymiary: Ø 60x głęb. 41 mm | szt | 10
136. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 1x6 IP65 | Liczba rzędów: 1 Ilość modułów w rzędzie: 6 Napięcie: 230/400 V Kolor: biały | szt | 1
137. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 1x8 IP65 | Liczba rzędów: 1 Ilość modułów w rzędzie: 8 Kolor: biały | szt | 1
138. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 1x12 IP65 | możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm, biały | szt | 1
139. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 1x18 IP65 | możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 68 i 75mm, biały | szt | 1
140. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 2x12 IP65 | Liczba rzędów: 2 Szyna Rodzaj drzwi: przezroczyste przyciemniane Liczba drzwi: 1 Liczba modułów 18mm: 24 | szt | 1
141. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 2x18 IP65 | Liczba rzędów: 2 Szyna Rodzaj drzwi: przezroczyste przyciemniane Liczba drzwi: 1 Liczba modułów 18mm: 36 | szt | 1
142. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 3x12 IP65 | Liczba rzędów: 3 Szyna TH35 Rodzaj drzwi: przezroczyste przyciemniane Liczba drzwi: 1 Możliwość plombowania: tak | szt | 1
143. | Rozdzielnica n/t hermetyczna 3x18 IP65 | Liczba rzędów: 3 Szyna TH35 Rodzaj drzwi: przezroczyste przyciemniane Liczba drzwi: 1 Możliwość plombowania: tak | szt | 1
144. | Cyna do lutowania z topikiem ø1mm 0,1kg | skład stopu: Cyna 60%, Ołów 40% | szt | 1
145. | Stycznik modułowy 20 A 2Z 230 V cichy | Znamionowe napięcie pracy od/do [V] od: 230 Możliwość dodatkowego wyposażenia: Nie, Liczba styków zwiernych: 2 | szt | 1
146. | Stycznik modułowy 230VAC 4Z 25A cichy | 4 zestyki zwierne rodzaj napięciawartość znamionowa maksymalny: 230V | szt | 1
147. | Stycznik modułowy 230vAC 4Z 40A cichy | napięci: 230/400V,moc znamionowa : 12kW szerokość: 3 moduły montaż : na szynę TH35 | szt | 1
148. | stycznik modułowy 24V | napięcie: 230/400V,moc znamionowa : 16kW, szerokość: 2 moduły, (36mm) montaż : na szynę TH35 | szt | 1
149. | Przekaźnik z podstawką 2P | Liczba zestyków przełącznych: 2 Materiał styku AgNi 90/10 Graniczny prąd długotrwały: 8 A Maks. prąd załączeniowy 15A /4 s | szt | 1
150. | ZŁĄCZKA SZYNOWA 3-PIĘTROWA 4MM SZARA | Liczba potencjałów: 3, Wymagana płytka zamykająca: Tak, Funkcja N: Tak, Prąd znamionowy In: 24A, | szt | 1
151. | SZYBKOZŁĄCZKA 3x2,5 transparentna, pomarańczowa | kolor: pomarańczowy, Liczba torów: 3, Napięcie znamionowe: 450V | szt | 300
152. | SZYBKOZŁĄCZKA 4x2,5 transparentna, czerwona | Prąd: 24A, kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; | szt | 200
153. | SZYBKOZŁĄCZKA 5x2,5 transparentna, żółta | Liczba przewodów pod zacisk: 3, montaż boczny, liczba miejsc do podłączania przewodów: 5. | szt | 200
154. | Szybkozłączka 3x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa na linkę/drut | 3-przewodowe; z dźwigniami; kolor obudowy przezroczysty; transparentny, zacisków 3,Liczba potencjałów 1 Napięcie znamionowe udarowe 4kV | szt | 200
155. | Szybkozłączka 5x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa na linkę/drut | Rodzaj przewodu: jednodrutowy lub wielodrutowy, Łączna liczba zacisków: 5, Napięcie znamionowe udarowe: 4kV, Prąd nominalny: 32A | szt | 200
156. | Szyna DIN do mocowania aparatów TH35 | Materiał: stal ocynkowana,Wysokość: 0,7 mm,Długość: 1 metr | szt | 1
157. | Świetlówka 18W 2G11 4 pin | Trzonek: 2G11 , Temperatura barwowa [K]: 3000, | szt | 20
158. | Świetlówka 36W 2G11 4 pin | Strumień świetlny: 2900 lm, Długość całkowita: min. 408,5 mm, Trzonek: 2G11, Ściemnianie: tak | szt | 20
159. | Świetlówka kompaktowa 16 W GR8 4 pin GE | Moc źródła światła [W] : 16.00, Trzonek : GR8, | szt | 20
160. | Świetlówka kompaktowa 11W G23 | Trzonek G23, Strumień świetlny: min. 900 lm, Napięcie (V)230 | szt | 20
161. | Świetlówka kompaktowa 9 W G23 | Moc znamionowa [W]: 9, Barwa światła biały neutralny, Zasilanie: 230V, | szt | 20
162. | Świetlówka LED 230V 18W - 120 cm | Świetlówka LED 120cm Moc:18W, Napięcie: 230V,Ilość lumenów: min. 1800lm, Barwa światła: 3000K, | szt | 20
163. | Świetlówka LED 230V 9W 8 - 60 cm | Świetlówka LED 60cm T8 G13, Ilość lumenów: 900lm, | szt | 20
164. | Świetlówka 2G10 barwa ciepła | Moc: 36W, Strumień świetlny [lm] : 2800.00, Rodzaj gwintu: 2G10 Temperatura barwowa: biały ciepły | szt | 20
165. | Żarówka LED 12 V 3 W MR16 | Gwint: GU10, Kształt: MR16, Barwa światła: Ciepła biała, Typ: LED, Napięcie: 220-240 V | szt | 5
166. | Żarówka LED 230 V 1,5 W/GU10 | Gwint: GU10 Kolor żarówki: biały/mleczny Barwa światła: ciepła Moc: 1,5W | szt | 20
167. | Żarówka LED 230 V 3 W /GU10 | Gwint: GU10, Kolor żarówki: biały/mleczny, Barwa światła: ciepła , Moc: 3W, | szt | 20
168. | Żarówka LED E14 kulka 3 W 230 V | moc żarówki: 3W, rodzaj mocowania: E14, barwa światła: biała ciepła, | szt | 20
169. | Żarówka LED E14 świeczka 3 W 230 V | Gwint: E14, Pobór mocy: 3W, Barwa: biała ciepła, Napięcie: 230V, | szt | 30
170. | Żarówka LED E27 4 W 230 V | Gwint: E27, Barwa światła: biała ciepła Moc: 4W. | szt | 20
171. | Żarówka LED E27, 10W 230 V | Gwint: E27, Barwa światła: biała ciepła Moc: 10W | szt | 20
172. | Żarówka LED E27, 5W 230 V | Moc wejściowa źródła 5 W, Barwa światła: 3000K światło ciepłe | szt | 30
173. | Żarówka LED E27, 7W 230 V | Barwa światła 3000K, gwint E27, Kształt bańki: Kształt gruszki, Strumień świetlny [lm]: min.600 | szt | 50
174. | Żarówki tablicowe 230 V | Żarówka tablicowa, Moc-15 W, Trzonek-E14, Napięcie-230 V, | szt | 5
175. | Żarowka LED G-9 | Gniazdo: G9 Barwa: 3000K - biała ciepła, Napięcie: 230V Strumień świetlny min.: 270lm | szt | 5
176. | Panel ramka LED 60x60 | Panel do sufitów kasetonowych,biały neutralny, Moc: 40W, Wymiary ok.: 591x591x12mm | szt | 20
177. | Blok rozdzielczy 4x11 | Rodzaj połączenia: Śrubowy, Liczba biegunów: 4,Sposób montażu: Szyna DIN, Łączna liczba podłączeń: 44. | szt | 3
178. | Gniazdo telefoniczne pojedyńcze p/t | Gniazdo telefonicze RJ11, Kolor: Biały połysk, Sposób podłączenia przewodów: Zaciski gwintowe, sposób montażu: podtynkowy | szt | 2
179. | Gniazdo telefoniczne podwójne p/t | Kolor: Biały połysk, Sposób podłączenia przewodów: Zaciski gwintowe, sposób montażu: podtynkowy | szt | 2
180. | Gniazdo komputerowe podwójne p/t | Kolor : biały, Typ: modułowy, Typ gniazda: RJ-45 Sposób montażu: podtynkowy | szt | 2
181. | Konektor męski Cu nieizolowany | Materiał: mosiądz, Przekrój przewodu: 0,5 - 1,5 mm2 | szt | 100
182. | Konektor żeński Cu nieizolowany | płaski żeński, Materiał: mosiądz. Żyła : 1,0-1,5mm2 | szt | 100
183. | Szyna łączeniowa grzebieniowa 18mod 3faz | Rodzaj: grzebieniowa. Liczba modułów: 18 Materiał przewodzący: miedź, Maks. prąd obciążenia: 63 A | szt | 2
184. | Szyna łączeniowa grzebieniowa 12mod 3faz | Rodzaj: grzebieniowa. Liczba modułów: 12, Całkowita długość: 210 mm. Typ: 3F, Szyna izolowana: tak | szt | 3
185. | Szyna łączeniowa grzebieniowa 12mod 1faz | Rodzaj: grzebieniowa.Liczba modułów: 12, Całkowita długość: 210 mm. Typ: 1F , Szyna izolowana: tak | szt | 3
186. | Moduł logiczny z wyświetlaczem | Moduł logiczny z ethernetem i wyświetlaczem, logowaniem danych na karte micro SD, połaczenie z chmurą. | szt | 3
187. | Wejścia/wyjścia cyfrowe 230R | zasilanie 115/230V DC/AC, | szt | 3
188. | Rozłącznik bezpiecznikowy STV 63A D02 3F | Rozłącznik izolacyjny STV D02 63A Liczba biegunów 3. Napięcie znamionowe 400 V Typ wkładki: D02 | szt | 3
189. | Lampa sufitowa LED, IP65, biała | Kolor - biały, barwa światła- ciepła biel, średnica ok32cm, czujnik ruchu - tak, żarówka w zestawie - tak | szt | 50
[5 empty] | Razem |  | Razem
Wartość brutto w zł:
Wartość netto w zł:
*Brak podania nazwy będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia
Niniejszy formularz wymaga złożenia pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Note on A1: pp_b
Note on A10: NR tbl_poz
Note on B10: NAZWA
Note on C10: OPIS
Note on D10: JEDNOSTKA
Note on E10: ILOSC
Note on F10: CENA_NETTO
Note on G10: WARTOSC_NETTO
Note on H10: VAT
Note on I10: CENA_BRUTTO
Note on J10: WARTOSC_BRUTTO
Note on J62: pp_brutto
Note on K10: KOL_2